## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: EXECUÇÃO DE BARRACÃO NA E.M. PROFª YVONNE MIRAGAIA PERUZZO |  |  |  |  | BASE: CDHU 192 (Novembro/2023) - Desonerado SINAPI (Dezembro/2023) - Desonerado FDE (Outubro/2023) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Ernestino Bispo da Silva, n.º 279 - Bairro Portal da Pérola II, Birigui - SP
DATA: 26/02/2024 | [8 empty] | Boletim de medição |  | Boletim de medição |  | Boletim de medição |  | Boletim de medição |  | Boletim de medição
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Medição: | 1 | Medição: | 2 | Medição: | 3 | Medição: | 4 | Medição: | 5
ITEM | REFERÊNCIA | FONTE | ESPECIFICAÇÃO / SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL SEM BDI | R$ TOTAL COM BDI | Data: | 2022-05-10 | Data: |  | Data: |  | Data: |  | Data:
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
1.1 | Referência | Fonte | Serviços Preliminares | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
1.1.1 | 02.08.050 | CDHU | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 2.5 | 189.04 | 472.6 | 601.86 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 1 | 2079.88 | 2079.88 | 2648.73
1.1.3 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | M2 | 200 | 15.65 | 3130 | 3986.06
1.1.4 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 106 | 1.58 | 167.48 | 213.29
TOTAL ITEM 01: | [6 empty] | 5849.96 | 7449.94 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. FUNDAÇÃO E PISO DE CONCRETO
2.1 | Referência | Fonte | Estacas | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
2.1.1 | 1 | COMPOSIÇÃO | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm | M | 186 | 74.66 | 13886.76 | 17684.79 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
2.2 | Referência | Fonte | Viga Baldrame | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.1 | 96525 | SINAPI | Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | M3 | 16.76 | 49.47 | 829.12 | 1055.88 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
2.2.2 | 101619 | SINAPI | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual | M3 | 0.41 | 260.91 | 106.97 | 136.23
2.2.3 | 96542 | SINAPI | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações | M2 | 40.9 | 96.16 | 3932.94 | 5008.6
2.2.4 | 96546 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem | KG | 168.22 | 12.68 | 2133.03 | 2716.41
2.2.5 | 96543 | SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem | KG | 65.72 | 17.93 | 1178.36 | 1500.64
2.2.6 | 96557 | SINAPI | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 4.09 | 592.31 | 2422.55 | 3085.12
2.2.7 | 32.16.030 | CDHU | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 40.9 | 61.84 | 2529.26 | 3221.01
2.2.8 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 12.26 | 16.46 | 201.8 | 256.99
2.3 | Referência | Fonte | Piso de Concreto | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
2.3.1 | 54.01.400 | CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub‐leito | M2 | 294.22 | 22.93 | 6746.46 | 8591.62
2.3.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 14.71 | 189.71 | 2790.63 | 3553.87
2.3.3 | 97090 | SINAPI | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138 | KG | 647.28 | 12.99 | 8408.17 | 10707.8
2.3.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 29.11 | 474.27 | 13806 | 17581.94
2.3.5 | 11.16.020 | CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 29.11 | 74.4 | 2165.78 | 2758.12
2.3.6 | 98562 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm | M2 | 6.8 | 48.75 | 331.5 | 422.17
2.3.7 | 87755 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm | M2 | 6.8 | 46.57 | 316.68 | 403.29
2.3.8 | 11.16.220 | CDHU | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 287.42 | 15.98 | 4592.97 | 5849.15
TOTAL ITEM 02: | [6 empty] | 66378.98 | 84533.63
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. ESTRUTURAS
3.1 | Referência | Fonte | Pilares | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
3.1.1 | 09.02.020 | CDHU | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 122.9 | 178.51 | 21938.88 | 27939.16 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
3.1.2 | 92762 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | KG | 683.46 | 10.62 | 7258.35 | 9243.51
3.1.3 | 92759 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem | KG | 110.39 | 13.96 | 1541.04 | 1962.51
3.1.4 | 103672 | SINAPI | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 5.55 | 575.64 | 3194.8 | 4068.58
3.1.5 | 32.16.050 | CDHU | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | M2 | 11.78 | 53.31 | 627.99 | 799.75
3.2 | Referência | Fonte | Viga de Respaldo e Cintas de Amarração | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
3.2.1 | 09.02.020 | CDHU | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 55.89 | 178.51 | 9976.92 | 12705.61 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
3.2.2 | 92762 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem | KG | 172.41 | 10.62 | 1830.99 | 2331.77
3.2.3 | 92759 | SINAPI | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem | KG | 66.02 | 13.96 | 921.64 | 1173.71
3.2.4 | 103682 | SINAPI | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 3.98 | 914.22 | 3638.6 | 4633.76
3.2.5 | 2 | COMPOSIÇÃO | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta | M | 100.46 | 52.89 | 5313.33 | 6766.53
3.3 | Referência | Fonte | Alvenaria | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
3.3.1 | 103340 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | M2 | 250.86 | 138.47 | 34736.58 | 44237.03 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
3.3.2 | 32.16.050 | CDHU | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | M2 | 54.12 | 53.31 | 2885.14 | 3674.23
3.4 | Referência | Fonte | Laje Pré-Moldada dos Banheiros e Estrutura de Madeira para suporte das Caixas D'Água | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
3.4.1 | 101964 | SINAPI | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3) | M2 | 6.8 | 171.4 | 1165.52 | 1484.29
3.4.2 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 0.15 | 5278.82 | 791.82 | 1008.38
3.5 | Referência | Fonte | Cobertura Metálica | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
3.5.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1848.64 | 23.82 | 44034.6 | 56078.06
3.5.2 | 16.13.070 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 231.08 | 172.49 | 39858.99 | 50760.42
3.5.3 | 22.02.100 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC ‐ removível | M2 | 188.74 | 130.54 | 24638.12 | 31376.65
3.5.4 | 3 | COMPOSIÇÃO | Acabamento frontal telha metálica termoacústica (telha sanduíche) | M | 42.4 | 31.4 | 1331.36 | 1695.49
3.5.5 | 4 | COMPOSIÇÃO | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | M | 60 | 80.36 | 4821.6 | 6140.31
TOTAL ITEM 03: | [6 empty] | 210506.27 | 268079.75
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. REVESTIMENTOS
4.1 | Referência | Fonte | Revestimentos - Pilares | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
4.1.1 | 17.02.060 | CDHU | Chapisco fino peneirado | M2 | 96.84 | 8.25 | 798.93 | 1017.44 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
4.1.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 96.84 | 25.25 | 2445.21 | 3113.97 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 96.84 | 11.7 | 1133.03 | 1442.91 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 04: | [6 empty] | 4377.17 | 5574.32 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. ESQUADRIAS
5.1 | Referência | Fonte | Portão e Portas | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
5.1.1 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 15 | 975.84 | 14637.6 | 18640.98 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5.1.2 | 91338 | SINAPI | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | M2 | 4.2 | 819.1 | 3440.22 | 4381.12
5.1.3 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 7 | 154.34 | 1080.38 | 1375.86
5.2 | Referência | Fonte | Janelas | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
5.2.1 | 25.01.030 | CDHU | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | M2 | 25 | 425.88 | 10647 | 13558.95
5.2.2 | 94569 | SINAPI | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação | M2 | 2.04 | 653.14 | 1332.41 | 1696.82
5.2.3 | 19.01.064 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 28.4 | 186.04 | 5283.54 | 6728.59
TOTAL ITEM 05: | [6 empty] | 36421.15 | 46382.32 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PINTURA
6.1 | Referência | Fonte | Revestimentos Cerâmicos | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
6.1.1 | 17.01.060 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho | M2 | 6.8 | 30.23 | 205.56 | 261.78 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
6.1.2 | 87255 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2 | M2 | 6.8 | 128.67 | 874.96 | 1114.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.3 | 104611 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes | M2 | 38.46 | 98.57 | 3791 | 4827.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | Referência | Fonte | Pintura | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
6.2.1 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | M2 | 521.64 | 4.63 | 2415.19 | 3075.74
6.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos | M2 | 521.64 | 13.99 | 7297.74 | 9293.67
6.2.3 | 88494 | SINAPI | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual | M2 | 6.8 | 24.01 | 163.27 | 207.92 | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
6.2.4 | 88488 | SINAPI | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos | M2 | 6.8 | 16.69 | 113.49 | 144.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.5 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 30 | 43.55 | 1306.5 | 1663.83 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.6 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 1848.64 | 4.02 | 7431.53 | 9464.05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ITEM 06: | [6 empty] | 23599.24 | 30053.62 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DRENAGEM PLUVIAL
7.1 | Referência | Fonte | Retirada de Pavimentação em Lajota e Demolição Piso Granilite | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
7.1.1 | 04.40.070 | CDHU | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | M2 | 27 | 10.58 | 285.66 | 363.79
7.1.2 | 03.03.060 | CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de piso | M2 | 5.25 | 8.82 | 46.31 | 58.98
7.2 | Referência | Fonte | Instalações Elétricas - Ligação até o Barracão | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
7.2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 10.8 | 52.92 | 571.54 | 727.86
7.2.2 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | M | 166.67 | 15.46 | 2576.72 | 3281.45
7.2.3 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | M | 500 | 22.37 | 11185 | 14244.1
7.2.4 | 38.13.020 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 70 | 10.18 | 712.6 | 907.5
7.2.5 | 5 | COMPOSIÇÃO | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré‐moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x1,0 m | UN | 3 | 1401.76 | 4205.28 | 5355.42
7.2.6 | 11.04.020 | CDHU | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 1.8 | 355.38 | 639.68 | 814.63
7.2.7 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 11.7 | 16.46 | 192.58 | 245.25
7.3 | Referência | Fonte | Instalações Elétricas - Ligação interna do Barracão | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
7.3.1 | 37.03.210 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | UN | 1 | 629.9 | 629.9 | 802.18
7.3.2 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 7 | 29.03 | 203.21 | 258.79
7.3.3 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 3 | 152.27 | 456.81 | 581.75
7.3.4 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2 | 194.31 | 388.62 | 494.91
7.3.5 | 91975 | SINAPI | Interruptor simples (4 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | UN | 1 | 96.42 | 96.42 | 122.79
7.3.6 | 40.04.480 | CDHU | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 2 | 32.51 | 65.02 | 82.8
7.3.7 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa | CJ | 15 | 30.15 | 452.25 | 575.94
7.3.8 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 17 | 14.12 | 240.04 | 305.69
7.3.9 | 40.07.020 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 5 | 16.73 | 83.65 | 106.53
7.3.10 | 40.07.040 | CDHU | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 2 | 16.99 | 33.98 | 43.27
7.3.11 | 6 | COMPOSIÇÃO | Luminária de sobrepor alto rendimento 2 lâmpadas LED 10w t8 60cm | UN | 2 | 92.72 | 185.44 | 236.16
7.3.12 | 7 | COMPOSIÇÃO | Luminária de sobrepor alto rendimento 2 lâmpadas LED 20w t8 120cm | UN | 18 | 135.07 | 2431.26 | 3096.21
7.3.13 | 41.02.541 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im ‐ 9 a 10 W | UN | 4 | 22.77 | 91.08 | 115.99
7.3.14 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im ‐ 18 a 20 W | UN | 36 | 28.53 | 1027.08 | 1307.99
7.3.15 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | M | 900 | 2.88 | 2592 | 3300.91
7.3.16 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C | M | 120 | 5.25 | 630 | 802.31
7.3.17 | 38.19.020 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | M | 150 | 15.79 | 2368.5 | 3016.28
7.3.18 | 38.07.300 | CDHU | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com acessórios | M | 72 | 47.88 | 3447.36 | 4390.21
7.3.19 | 37.24.032 | CDHU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 Ka | UN | 3 | 235.44 | 706.32 | 899.5
7.4 | Referência | Fonte | Instalações Hidráulicas | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
7.4.1 | 95635 | SINAPI | Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾") fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | UN | 1 | 248.78 | 248.78 | 316.82
7.4.2 | 95675 | SINAPI | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação | UN | 1 | 155.42 | 155.42 | 197.93
7.4.3 | 104660 | SINAPI | Conjunto de pontos hidráulicos de água fria para banheiro (ramal/sub-ramal e distribuição) em pvc, com tubos, conexões, registros, cortes e fixações em prédio com tubulações embutidas com rasgo | UN | 2 | 1458.92 | 2917.84 | 3715.87
7.4.4 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 40 | 27.91 | 1116.4 | 1421.74
7.4.5 | 104677 | SINAPI | Conjunto de pontos de coleta de esgoto para banheiro (ramal de esgoto sanitário), em pvc série normal, com tubos, conexões, ralos, caixas sifonadas, cortes e fixações em prédio com prumada de descida de esgoto fora do banheiro | UN | 2 | 734.03 | 1468.06 | 1869.57
7.4.6 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 35 | 98.48 | 3446.8 | 4389.5
7.4.7 | 97902 | SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto | UN | 2 | 570.03 | 1140.06 | 1451.87
7.4.8 | 44.20.110 | CDHU | Engate flexível de pvc dn= 1/2´ | UN | 2 | 11.68 | 23.36 | 29.75
7.4.9 | 44.20.010 | CDHU | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 2 | 27.03 | 54.06 | 68.85
7.4.10 | 48.02.401 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 500 litros | UN | 2 | 633.58 | 1267.16 | 1613.73
7.5 | Referência | Fonte | Drenagem Pluvial | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
7.5.1 | 16.05.031 | FDE | CA-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm) | M | 50.5 | 138.48 | 6993.24 | 8905.89
7.5.2 | 49.06.160 | CDHU | Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 1.25 | 1079.91 | 1349.89 | 1719.08
7.5.3 | 16.05.047 | FDE | TC-10 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=25cm | M | 45.5 | 95.57 | 4348.44 | 5537.74
7.5.4 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 45 | 98.48 | 4431.6 | 5643.64
7.5.5 | 99253 | SINAPI | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem | UN | 2 | 552.84 | 1105.68 | 1408.08
7.6 | Referência | Fonte | Reassentamento de Pavimentação em Lajota e Piso Granilite | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
7.6.1 | 54.20.120 | CDHU | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia | M2 | 27 | 23.95 | 646.65 | 823.51
7.6.2 | 17.10.020 | CDHU | Piso em granilite moldado no local | M2 | 5.25 | 93.71 | 491.98 | 626.54
7.6.3 | 30.04.030 | CDHU | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 0.375 | 127 | 47.63 | 60.66
TOTAL ITEM 07: | [6 empty] | 67797.36 | 86339.96
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
8.1 | Referência | Fonte | Louças, metais e acessórios | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total
8.1.1 | 95472 | SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação | UN | 2 | 751.32 | 1502.64 | 1913.61
8.1.2 | 86904 | SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação | UN | 2 | 143.21 | 286.42 | 364.76
8.1.3 | 100849 | SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao | UN | 2 | 47.85 | 95.7 | 121.87
8.1.4 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em abs, para folhas | UN | 2 | 80.94 | 161.88 | 206.15
8.1.5 | 44.03.050 | CDHU | Dispenser papel higiênico em abs para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | 78.96 | 157.92 | 201.11
8.1.6 | 44.03.130 | CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 2 | 64.12 | 128.24 | 163.31
8.1.7 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | UN | 4 | 357.71 | 1430.84 | 1822.17
8.1.8 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | UN | 2 | 344.04 | 688.08 | 876.27
8.1.9 | 30.01.120 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 2 | 150.43 | 300.86 | 383.15
8.1.10 | 30.01.061 | CDHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 4 | 171.37 | 685.48 | 872.96
8.1.11 | 26.04.030 | CDHU | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 0.8 | 715.97 | 572.78 | 729.44
8.1.12 | 44.03.720 | CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, dn= 1/2´ | UN | 2 | 664.45 | 1328.9 | 1692.35
8.1.13 | 47.04.080 | CDHU | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, dn= 1 1/4´ e dn= 1 1/2´ | UN | 2 | 1546.01 | 3092.02 | 3937.69
TOTAL ITEM 08: | [6 empty] | 10431.76 | 13284.84
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | Referência | Fonte | Serviços complementares | Unidade | Quantidade | R$ UNITÁRIO | Valor total | Valor total | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO |  | MEDIDO NO PERÍODO
9.1.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 306 | 12.35 | 3779.1 | 4812.68
TOTAL ITEM 09: | [6 empty] | 3779.1 | 4812.68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL SEM BDI: | [5 empty] | 429140.99
BDI: |  |  |  |  | 27.35% | 117370.07 |  |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO |  | TOTAL DA MEDIÇÃO
VALOR TOTAL COM BDI: | [5 empty] | 546511.06 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor Total: R$ 546.511.06 (Quinhentos e quarenta e seis mil, quinhentos e onze reais e seis centavos).
Birigui, 26 de Fevereiro de 2024.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070193729
________________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Secretário de Obras
__________________________________________
BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA
Secretária de Educação

## Composição
OBRA: EXECUÇÃO DE BARRACÃO NA E.M. PROFª YVONNE MIRAGAIA PERUZZO |  |  | BASE: CDHU 192 (Novembro/2023) - Desonerado SINAPI (Dezembro/2023) - Desonerado FDE (Outubro/2023) - Desonerado
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Ernestino Bispo da Silva, n.º 279 - Bairro Portal da Pérola II, Birigui - SP
DATA: 26/02/2024
COMPOSIÇÕES
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
1 |  | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm | m | CDHU | 12.05.020 | 74.66
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
CDHU-I | A.08.000.020144 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 1 | 16.13 | 16.13
SINAPI | 88245 | Armador com encargos complementares | H | 0.01455 | 29.01 | 0.42
SINAPI | 88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | H | 0.0291 | 27.28 | 0.79
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.0981 | 29.24 | 2.87
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.5888 | 25.43 | 14.97
CDHU-I | B.06.000.021525 | Aço CA-50-A $MD bitolas | KG | 2.1595 | 7.36 | 15.89
CDHU-I | B.06.000.021538 | Aço CA-60-B $MD bitolas | KG | 0.1694 | 7.7 | 1.3
CDHU-I | C.04.000.020536 | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 | M³ | 0.0491 | 451.69 | 22.18
CDHU-I | E.02.000.027010 | Arame recozido nº 18 BWG KG 0,0048 | KG | 0.0072 | 15.61 | 0.11
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 74.66
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
2 |  | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta | m | SINAPI | 93205 | 52.89
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.253 | 29.24 | 7.4
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.126 | 25.43 | 3.2
SINAPI | 87294 | Argamassa traço 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600l. | m³ | 0.0014 | 449.95 | 0.63
SINAPI | 90279 | Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,8:2,1 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 0.0114 | 466.84 | 5.32
SINAPI | 92802 | Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm | kg | 1.58 | 9.37 | 14.8
SINAPI | 92800 | Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm | kg | 0.4 | 9.53 | 3.81
SINAPI-I | 660 | Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm (classe c - nbr 6136) | unidade | 5.26 | 3.37 | 17.73
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 52.89
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
3 |  | Acabamento frontal telha metálica termoacústica (telha sanduíche) | m | PMB |  | 31.4
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88323 | Telhadista com encargos complementares | H | 0.16667 | 28.87 | 4.81
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.2 | 25.43 | 5.09
COTAÇÃO | - | Acabamento Telha Metálica Termoacústica | M | 1 | 21.5 | 21.5
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 31.4
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
4 |  | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | SINAPI | 93203 | 80.36
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.44 | 29.24 | 12.87
SINAPI-I | 38124 | Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml | UN | 2.06 | 32.76 | 67.49
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 80.36
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
5 |  | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x1,0 m | UN | PMB |  | 1401.76
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 1.128 | 44.1 | 49.7448
SINAPI-I | 43432 | Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m | UN | 2 | 607.08 | 1214.16
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 0.20566 | 29.24 | 6.0135
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.20566 | 25.43 | 5.2299
SINAPI | 97735 | Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³ | M3 | 0.0405 | 2422.63 | 98.1165
SINAPI | 101623 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado | M3 | 0.128 | 214.41 | 27.4445
CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 0.064 | 16.46 | 1.0534
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 1401.76
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
6 |  | Luminária de sobrepor alto rendimento 2 lâmpadas LED 10w t8 60cm | UN | PMB |  | 92.72
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | Luminária de sobrepor alto rendimento 2 lâmpadas LED 10w t8 60cm | UNIDADE | 1 | 70.56 | 70.56
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | H | 0.3 | 36.78 | 11.03
SINAPI | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 0.4 | 27.82 | 11.13
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 92.72
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | FONTE |  | PREÇO
7 |  | Luminária de sobrepor alto rendimento 2 lâmpadas LED 20w t8 120cm | UN | PMB |  | 135.07
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
COTAÇÃO | - | Luminária de sobrepor alto rendimento 2 lâmpadas LED 20w t8 120cm | UNIDADE | 1 | 108.29 | 108.29
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | H | 0.35 | 36.78 | 12.87
SINAPI | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 0.5 | 27.82 | 13.91
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO: | [5 empty] | 135.07
Birigui, 26 de Fevereiro de 2024.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070193729
________________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Secretário de Obras
__________________________________________
BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA
Secretária de Educação

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE BARRACÃO NA E.M. PROFª YVONNE MIRAGAIA PERUZZO
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Birigui
ENDEREÇO: Rua Ernestino Bispo da Silva, n.º 279 - Bairro Portal da Pérola II, Birigui - SP
DATA: 26/02/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | PESO (%) | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  |  | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%) | VALOR (R$) | PESO (%)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 7449.94 | 1.36 | 5214.96 | 70 | 2234.98 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2. FUNDAÇÃO E PISO DE CONCRETO | 84533.63 | 15.47 | 16906.73 | 20 | 33813.45 | 40 | 33813.45 | 40 | 0 | 0
3. ESTRUTURAS | 268079.75 | 49.05 | 26807.98 | 10 | 80423.93 | 30 | 107231.89 | 40 | 53615.95 | 20
4. REVESTIMENTOS | 5574.32 | 1.02 | 0 | 0 | 557.43 | 10 | 1672.3 | 30 | 3344.59 | 60
5. ESQUADRIAS | 46382.32 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9276.46 | 20 | 37105.86 | 80
6. REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PINTURA | 30053.62 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12021.45 | 40 | 18032.17 | 60
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DRENAGEM PLUVIAL | 86339.96 | 15.8 | 0 | 0 | 17267.99 | 20 | 25901.99 | 30 | 43169.98 | 50
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 13284.84 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656.97 | 20 | 10627.87 | 80
9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4812.68 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4812.68 | 100
TOTAIS | 546511.06 | 100% | 48929.67 | 8.95% | 134297.78 | 24.57% | 192574.51 | 35.24% | 170709.1 | 31.24%
TOTAL ACUMULADO: |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4
|  |  | 48929.67 | 8.95% | 183227.45 | 33.52% | 375801.96 | 68.76% | 546511.06 | 100%
Birigui, 26 de Fevereiro de 2024.
SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
________________________________________
ALEX HENRIQUE GOMES CRUZ
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5070193729
________________________________________
ALEXANDRE JOSÉ SABINO LASILA
Secretário de Obras
__________________________________________
BEATRIZ CRISTINE STABILE FARIA
Secretária de Educação