***Memorial Descritivo***

**OBRA:** Reforma de imóvel danificado de munícipe.  
**PROPRIETÁRIO: ANTONIO CARLOS ZANI**

**LOCAL:** Rua Carlos Carvalho Rosa, 374 – Patrimônio Silvares.  
**CIDADE:** BIRIGUI – SP.

Será feita a demolição de 5,92 metros de rodapés cerâmicos existentes e a demolição de 0,34 m2 de piso cerâmico existente, onde serão colocadas as soleiras de granito com espessura 2 cm. Será executado piso cerâmico esmaltado PEI-4, na sala e na copa com argamassa colante piso sobre piso. Os rodapés (largura 7 cm) serão assentados com argamassa colante industrializada.

Será executado chapisco fino em argamassa mista de cimento e areia, no traço 1:4, onde sobre o mesmo será aplicado o emboço liso desempenado (exp. 20 mm) em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço (1:2:8).

Será feita a aplicação de pintura com tinta latéx PVA (2 demãos) nas paredes internas da Sala e da Copa, sobre 1 demão de massa corrida acrílica. Será feita a pintura externa das paredes da frente e das laterais em tinta latéx acrílica (2 demãos) sem massa.

Será retirada a folha de porta (0,80m x 2,10m) de chapa metálica da sala, será feita a execução dos reparos e reassentá-la novamente.

Birigui, 31 de Julho de 2020.

--------------------------------------- ------------------------------------------------

Engº MAURICIO PEREIRA Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA

Diretor Depto. Obras e Projetos Secretário Adjunto de Obras

------------------------------------------

Eng.º SAULO GIAMPIETRO

*Secretário de Obras*